## Sheet1
一、现场管理类隐患排查治理清单-作业活动
风险点 |  |  |  | 排查内容及排查标准 |  |  |  |  | 管控等级、责任人 |  |  | 日常检查 |  | 专业性检查 | 综合性检查 | 季节性安全检查
序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | 风险分级 | 管控层级 | 责任人 | 岗位点检 | 车间巡检 | 技术、安全、设备专业部门检查
|  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  | 每班/岗位级 | 每天/车间级 | 每周/部门级 | 每季度/公司级 | 每季度/公司级
1 | 检维修作业 | 电焊作业未佩戴劳保用品 | 触电 |  | 焊机使用、存储场所清洁、干燥，无严重粉尘，周围无易燃易爆物；操作人员使用前或定期进行检查；电焊作业必须佩戴绝缘鞋、焊工手套，使用电焊面罩；严禁无证操作，培训合格后持证上岗 |  |  | 专项应急处置方案 | 低风险 | 岗位 | 岗位工人
|  | 气瓶瓶存放、使用未采取防倾倒装置，乙炔瓶放倒使用 | 爆炸 | 氧气、乙炔瓶存放、使用必须采取防倾倒装置 | 乙炔瓶严禁放倒使用。 |  |  | 专项应急处置方案 | 低风险 | 岗位 | 岗位工人 | √
|  | 气瓶瓶存放、使用与明火安全间距不够 | 爆炸 | 乙炔瓶安装防止回火装置 | 氧气、乙炔瓶存放和使用与明火间距不小于5米 |  |  | 专项应急处置方案 | 低风险 | 岗位 | 岗位工人 | √
|  | 气瓶胶管老化、破裂，乙炔气瓶使用无回火器 | 火灾 |  | 使用前进行检查，发现问题及时更换、安装 |  |  | 专项应急处置方案 | 一般风险 | 岗位 | 车间主任 | √ | √ | √ | √
|  | 无证私自操作 | 火灾 爆炸 |  | 严禁无证操作，培训合格后持证上岗 |  |  | 专项应急处置方案 | 一般风险 | 岗位 | 车间主任 | √ | √ | √ | √
|  | 氧气、乙炔胶管混用和代用 | 爆炸 |  | 氧气胶管为光面蓝色，乙炔胶管为光面红色，氧气、乙炔胶管严禁混用和代用 |  |  | 专项应急处置方案 | 低风险 | 岗位 | 岗位工人 | √
|  | 气割区域内易燃物未清理 | 火灾 |  | 作业前对焊接区域内易燃物进行清理 |  |  | 专项应急处置方案 | 低风险 | 岗位 | 岗位工人 | √
|  | 检修时设备突然启动 | 机械伤害 |  | 停机断开电源；挂牌警示； |  |  | 专项应急处置方案 | 一般风险 | 车间 | 车间主任 | √ | √ | √ | √
|  | 维修人员登高作业防护度到位 | 高处坠落 | 设置检维修安全升降平台 | 凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯、平台、或直梯到达； | 维修人员定期进行安全教育培训 | 高处作业时必须佩带安全帽、安全带 | 专项应急处置方案 | 低风险 | 车间 | 岗位工人 | √
2 | 配电作业 | 操作人员未持有特种作业岗位操作证； 操作人员未穿戴劳动防护用品，如绝缘手套、绝缘靴； 检维修作业时未设专人监护，作业未保持安全距离。 | 触电 |  | 操作规程 | 定期培训 |  | 专项应急处置方案 | 一般风险 | 车间 | 车间主任 | √ | √ | √ | √