## 空调箱
有限空间作业安全风险告知牌
有限空间名称 |  | 数量 | 1 | 安全防范措施
|  |  | 1处 | 1.必须严格执行危险作业审批制度，未经许可禁止入内作业。 2.有限空间作业坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，对危险有害因素浓度进行检测，检测合格后再作业。 3.必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业期间安全处于受控状态。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。 4.作业前应对作业人员、监护员、应急人员等进行安全教育培训。 5.作业人员必须配备并使用救生绳（绳）、呼吸器、眼罩等防护用品。作业过程禁止取下救生绳、呼吸器等防护用品。 6.必须安排监护人员，监护人员应密切监视作业状况，不得离岗，监护人不在现在不得作业。 7.作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，并保持有效联系。 8.有限空间照明电压应小于或等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业小于或等于12V 9.潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠 10.有限空间外应设置安全警示标志。有限空间出入口应保持畅通。严禁无关人员进入有限空间。 11.作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品。 12.作业结束后，有限空间所在单位和作业单位共同检查有限空间内外，确认无问题后方可封闭有限空间。
管理责任人 |  | 有限空间编号
危险有害因素
硫化氢 | 最高允许浓度为10mg/m3 爆炸下限为4.0%
一氧化碳 | 时间加权平均允许浓度20mg/m3； 短时间接触容许浓度30mg/m3； 爆炸极限12.5%-14.2%；
甲烷 | 爆炸极限：5%-15%
氧气 | 安全范围：19.5%～23.5%
水深 | 3m
应急措施
1.作业前现场应设置救生绳、呼吸器、通讯工具、消防器材、救援梯、救援架等应急物资，并检查是是否正常，发现异常应立即更换，严禁应急器材不完善的情况下进行作业。 2.发生异常情况后监护人或现场人员应立即报告紧急联系人。 3.进入受限空间人员必须系救生绳（绳）、佩戴呼吸器，禁止无有效防护用品的情况下进入受限空间。 4.救护过程现场必须有人监护； 人员从受限空间救出后立即给予急救和医疗处理。
应急电话 |  | 火警:119 报警支援：110 急救:120
公司内部应急电话：
未经审批严禁擅自作业！
严禁盲目施救！