特殊动火安全作业证       NO

| 作业基本信息 | 装置区域： |  |  | 作业地点： |  |  |  |  | 作业单位： |  |  |  |  |  | 设备/位号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动火方式：□焊接 □切割 □打磨 □明火 □加热 □其他能产生火花或高热表面的作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业使用的工具： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划作业时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 | □易燃易爆气体 |  | □有毒气体 |  |  |  | □窒息性气体 |  |  |  | □触电 |  | □腐蚀性液体 |  |  |  |
|  | □有毒液体 |  | □爆炸性粉尘 |  |  |  | □危害健康粉尘 |  |  |  | □放射性 |  | □高空落物 |  |  |  |
|  | □噪声 |  | □高温 |  |  |  | □高处坠落 |  |  |  | □低温 |  | □外露转动部位 |  |  |  |
|  | □压力 |  | 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范措施 | □动火设备应隔离，系统泄压，吹扫置换合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □受限空间、高处动火等办理相应安全作业证 |  |  |  |  |  |  |
|  | □动火地点周围易燃物应清除，难以移动的易燃结构应采取安全防火措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □高空进行动火应清除下面的易燃物，或采取防止火花溅落的措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | □动火分析合格 |  |  |  | □戴防护眼镜 |  |  |  |  | □动火区域应设置隔离或警示标志。 |  |  |  |  |  |  |
|  | □戴焊工手套 |  |  |  | □穿焊工服 |  |  |  |  | □用二氧化碳灭火剂 |  |  |  | □用干粉灭火剂 |  |  |
|  | □系安全带或安全绳 |  |  |  | □戴棉或皮手套 |  |  |  |  | □用泡沫灭火剂 |  |  |  | □用水灭火 |  |  |
|  | □戴耳塞 |  |  |  | □戴安全帽 |  |  |  |  | □消防通道畅通 |  |  |  | □戴过滤式呼吸器 |  |  |
|  | □戴防护面罩 |  |  |  | □戴防尘口罩 |  |  |  |  | □需要编制安全方案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：分析频次按照标准AQ3028-2008中5.5条款执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动火地点装置工程师签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交出 | □设备已断电 □设备内物料已清理 □设备已泄压、排放 □设备已置换 □设备已与工艺系统隔离 其它： 我确认交出检修设备已处于安全状态。 当班班长签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火分析 | 取样时间 | 取样地点 |  |  |  | 分析项目 |  |  |  |  |  | 分析结论 |  |  |  | 分析人 |
|  |  |  |  |  |  | □LEL% |  | □O2% | □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任转移 | 我确认危害辨识清楚，安全防护措施已经落实到位，向作业人员交代了相应的安全要求、规定；作业期间我将负责作业人员遵守规定的安全要求。 作业负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我明白监火监护职责，熟悉应急方法。 监火人签名： 工艺监护人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我已明白作业过程中的危害，理解、接受并遵守作业证及相关安全要求。 作业人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我确认危害辨识充分，采取的安全防范措施适当，相关人员明白相应应急方法。 动火作业地点单位负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我确认安全防范措施及编制的安全方案正确并落实到位，相关人员明白相应应急方法。 公司总工签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我批准在规定的安全条件下进行此项工作，作业负责人必须确保安全要求得到遵守，否则停止作业。 公司安全负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一联黑由动火作业地点单位留存，第二联蓝由动火作业人员留存