# 节假日前安全检查表（一）

年     月     日

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查评议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合的问题 |
| 一 | 安全生产 | 1、制定了节假日工作计划 |  |  |
|  |  | 2、开展安全生产大检查和隐患排查治理活动 |  |  |
|  |  | 3、加强对危化品生产储存现场的巡回检查和管理。 |  |  |
|  |  | 4、节前安全培训教育。 |  |  |
|  |  | 5、加强值班和信息报送工作，确保沟通迅速有效。 |  |  |
|  |  | 6、合理安排值班人员和岗位人员。 |  |  |
|  |  | 7、严格门卫管理，对进出人员、车辆认真检查。 |  |  |
|  |  | 8、加强巡逻，防止失盗和人为破坏。 |  |  |
|  |  | 9、道路和作业现场无积水、无坑洼、无撒落物。 |  |  |
|  |  | 10、设备、管道以及员工的保温防冻措施到位。 |  |  |
|  |  | 11、厂区内的供水管道是否完好，有无跑、帽、滴、漏现象 |  |  |
| 二 | 安全纪律 | 1、现场无违章作业。 |  |  |
|  |  | 2、不迟到、不早退、不班前、班中饮酒。 |  |  |
|  |  | 3、坚守工作岗位，不脱岗、窜岗、睡岗。 |  |  |
|  |  | 4、上岗人员劳保着装，在岗期间不干与工作无关的事。 |  |  |
| 三 | 应急准备 | 1、节前进行了预案培训学习。 |  |  |
|  |  | 2、应急器材符合要求。 |  |  |
|  |  | 3、应急队伍、人员到位。 |  |  |
|  |  | 4、抢修器材配备齐全， |  |  |
|  |  | 5、通讯系统畅通。 |  |  |
|  |  | 6、消防报警按钮完好。 |  |  |
| 四 | 工艺原料管理 | 1、主要控制参数有明显的标记。 |  |  |
|  |  | 2、严格工业指标操作，不超温、超严、超负荷。 |  |  |
|  |  | 3、各种物料计量准确。 |  |  |
|  |  | 4、原料、辅料储存量满足节假日需求。 |  |  |
|  |  | 5、供水、供电、供气等系统完好。 |  |  |
|  |  | 6、存放物料的库房、罐区符合要求。 |  |  |
| 五 | 电器管理 | 1、电线、电缆用电符合安全规范。 |  |  |
|  |  | 2、符合防爆级别和组别。 |  |  |
|  |  | 3、无盖、盒缺失，变、配电室门窗完好，房小动物网、挡鼠板有效。 |  |  |
|  |  | 4、一、二类电动工具有漏电保护器。 |  |  |
|  |  | 5、电气接零或接地可靠。 |  |  |
|  |  | 6、电气作业符合规定。 |  |  |
|  |  | 7、电工绝缘用品完好，定期检验合格。 |  |  |
|  |  | 8、电气有无老化、绝缘失效，温度过高现象。 |  |  |
|  |  | 9、防雨、防尘设施完好。 |  |  |
|  |  | 10、安全标识牌是否完好。 |  |  |
| 六 | 设备管理 | 1、设备台账、档案齐全，账物相符。 |  |  |
|  |  | 2、备用设备完好，备品备件齐全。 |  |  |
|  |  | 3、特种设备及其检查、维护、保养到位。 |  |  |
|  |  | 4、危化品储罐、高大的塔釜防雷防静电设施完好。 |  |  |
|  |  | 5、各种设备编号挂牌，设备管线无明显锈蚀，管道应介质流向清晰可见。 |  |  |
|  |  | 6、转动设备的转动部分安全防护罩齐全有效。 |  |  |
| 七 | 消防管理 | 1、禁火区域内无违章动火、用火、吸烟等现象。 |  |  |
|  |  | 2、灭火器、消防栓、水龙带、消防沙存放规范。 |  |  |
|  |  | 3、消防泵站、消防电源、消费管网、消防水压符合要求。 |  |  |
|  |  | 4、消防器材维护保养到位，有记录。 |  |  |
|  |  | 5、消防同道畅通，无堵塞。 |  |  |
|  |  | 6消防人员安排合理，消防车辆车辆处于备战状态。 |  |  |
| 八 | 危化品管理 | 1、生产现场无跑、帽、滴、漏。 |  |  |
|  |  | 2、储存场所储罐完好，防火堤符合要求。 |  |  |
|  |  | 3、充装设施满足防火间距，车辆充装符合规定。 |  |  |
|  |  | 4、气体泄露报警仪定期检测。 |  |  |
|  |  | 5、防雷、防静电设施完好。 |  |  |
|  |  | 6、防护器材配备充足、到位，消防人员安排合理。 |  |  |
|  |  | 7、加强对危化品生产储存现场的巡回检查和管理。 |  |  |
| 九 | 厂房建设 | 1、防雷设施完好，检测合格。 |  |  |
|  |  | 2、无裂纹，墙体、支柱不倾斜。 |  |  |
| 十 | 其它 |  |  |  |
| 检查组长： 检查人员： 陪查人员： |  |  |  |  |

# 节假日前安全检查表（二）

节假日名称：             检查时间：           检查单位（部门） ：           检查人：          被检查单位（部门）：

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 处罚情况 | 整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节日工作安排 | 有无节日值班表且下发 |  |  |  |  |
| 2 |  | 车间安全员是否安排值班 |  |  |  |  |
| 3 |  | 是否有节日安全工作安排 |  |  |  |  |
| 4 | 重点部位及岗位 | 是否有防范措施 |  |  |  |  |
| 5 | 暂时未整改完的安全隐患 | 是否有保障措施 |  |  |  |  |
| 6 | 门、窗 | 是否正常无破损 |  |  |  |  |
| 7 | 各部门通风状况 | 是否良好 |  |  |  |  |
| 8 | 各类通风装置 | 是否正常有效 |  |  |  |  |
| 9 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |  |  |  |  |
| 10 | 各类阀门 | 是否正常有效 |  |  |  |  |
| 11 | 配电房安全 | 配电房进出口是否堵塞 |  |  |  |  |
| 12 |  | 房内是否堆放易燃杂物 |  |  |  |  |
| 13 |  | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 |  |  |  |  |
| 14 |  | 配电箱各类设备外观是否正常 |  |  |  |  |
| 15 |  | 进出线路是否整齐，线槽是否盖好 |  |  |  |  |
| 16 |  | 绝缘区域绝缘部分是否良好 |  |  |  |  |
| 17 |  | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 |  |  |  |  |
| 18 | 车间环境 | 安全通道是否堵塞，有无障碍 |  |  |  |  |
| 19 |  | 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求 |  |  |  |  |
| 20 |  | 垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放 |  |  |  |  |
| 21 |  | 各安全出口周围是否埋压、畅通 |  |  |  |  |
| 22 |  | 通道是否有安全出口标志 |  |  |  |  |
| 23 |  | 应急照明，出口指示灯是否有效工作 |  |  |  |  |
| 24 |  | 车间照明灯光是否正常 |  |  |  |  |
| 27 |  | 各处是否有私自用电现象 |  |  |  |  |
| 28 |  | 员工工作状态是否萎靡不振 |  |  |  |  |
| 29 |  | 是否有可燃物或不明物体 |  |  |  |  |
| 31 | 消防器材 | 配置到位，齐全、有效、合理 |  |  |  |  |
| 32 |  | 灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压 |  |  |  |  |
| 33 |  | 灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好 |  |  |  |  |
| 34 |  | 灭火器箱不得上锁 |  |  |  |  |
| 35 |  | 消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用 |  |  |  |  |
| 36 |  | 消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用 |  |  |  |  |
| 37 | 应急安排 | 节日期间是否储备应急物资 |  |  |  |  |
| 38 |  | 储存物资的仓库有专人保管且24小时不能离开工作岗位 |  |  |  |  |
| 39 |  | 值班人员是否知道报警程序及有关部门的电话 |  |  |  |  |
| 40 |  | 应急安排是否准备充分，且涉及相关部门 |  |  |  |  |

检查单位（部门）负责人签字：                                   被检查单位（部门）负责人签字：

# 节假日前安全检查表（三）

检查日期：                                                                      编号：

| 目的 | 通过节前检查，对不符合项进行整改，以完善管理措施，保障公司资产和员工生命安全。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 按照安全生产要求认真检查，要求制度保障有力，杜绝所有不安全行为和不安全状态。 |  |  |  |  |
| 计划 | 节日假期-----节前检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 |  |  |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 整改措施 |
| 1 | 节假日值班安排 | 完善的假日值班表 |  |  |  |
|  |  | 值班领导及值班人员电话畅通 |  |  |  |
|  |  | 安排好值班人员节日期间的巡查工作 |  |  |  |
| 2 | 各类通风装置 | 是否正常有效 |  |  |  |
| 3 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |  |  |  |
| 4 | 防火防盗 | 材料物资堆放整齐、整洁，通道畅通，无易燃杂物等 |  |  |  |
|  |  | 工作区域的防盗巡检安排合理有保障 |  |  |  |
| 5 | 配电房安全 | 配电房进出口是否堵塞 |  |  |  |
|  |  | 房内是否堆放易燃杂物 |  |  |  |
|  |  | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 |  |  |  |
|  |  | 配电箱各类设备外观是否正常 |  |  |  |
|  |  | 进出线路是否整齐，线槽是否盖好 |  |  |  |
|  |  | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 |  |  |  |
| 6 | 各区域环境 | 通道是否堵塞，有无障碍 |  |  |  |
|  |  | 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求 |  |  |  |
|  |  | 下水沟是否畅通，是否有废化学溶液或污秽物 |  |  |  |
|  |  | 楼层周围各类管道是否埋压、畅通 |  |  |  |
|  |  | 通道是否脏乱、油滑 |  |  |  |
|  |  | 各类管道是否损坏、泄露 |  |  |  |
|  |  | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 |  |  |  |
|  |  | 垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放 |  |  |  |
|  |  | 各区域类电线、灯光是否正常 |  |  |  |
|  |  | 各类标识是否明显、清楚 |  |  |  |
|  |  | 各类杂物堆放是否规范齐整 |  |  |  |
| 7 | 消防器材 | 配置到位，齐全、有效、合理 |  |  |  |
|  |  | 灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固， |  |  |  |
|  |  | 灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好 |  |  |  |
|  |  | 消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常 |  |  |  |
|  |  | 消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用 |  |  |  |
| 8 | 各区域电气安全 | 车间、工作区域照明正常，照度合适 |  |  |  |
|  |  | 线路 开关 有无裸露线头 |  |  |  |
|  |  | 线路否规范、固定好 |  |  |  |
|  |  | 线路是否靠（贴）近高温物体 |  |  |  |
|  |  | 线路是否被埋压、浸泡 |  |  |  |
|  |  | 开关是否固定、外观有无破损 |  |  |  |
| 9 | 设 备 | 各类指示、标识是否正常、清楚 |  |  |  |
|  |  | 是否运转正常 |  |  |  |
|  |  | 保护装置是否合理有效 |  |  |  |
|  |  | 有无安全操作指引 |  |  |  |
|  |  | 设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 有无维护、保养、检查记录 |  |  |  |
| 10 | 危险品 | 有无物品标识 |  |  |  |
|  |  | 堆放是否分类、分开 |  |  |  |
|  |  | 有无防漏措施、应急方法 |  |  |  |
|  |  | 使用人员是否按要求佩戴防护用品 |  |  |  |
|  |  | 使用场所是否符合安全要求 |  |  |  |
|  |  | 有无应急措施 |  |  |  |
|  |  | 物料摆放是否整齐、合理 |  |  |  |
|  |  | 消防器材是否正常有效 |  |  |  |
| 11 | 施工现场 安全管理 | 施工单位资质情况；持证上岗情况；安全角情况 |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计、专项安全措施、临时用电措施、安全文明施工措施等；执行和报批情况 |  |  |  |
|  |  | 现场“三违”状况、安全通道 |  |  |  |
|  |  | 现场防护措施、安全标示情况 |  |  |  |
| 结 果 总 汇 |  |  |  |  |  |

受检查楼层：                       安全检查小组：                                     消防负责人：

# 节假日前安全检查表（四）

检查组组长：            成员：                                     检查日期：______年____月____日

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否符合 | 存在问题 | 整改要求 | 考核意见 |
| 1 | 防火 | 杜绝明火，严禁吸烟 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 消防通道畅通无阻碍 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器、消防水带定点存放，专人管理，定期检查维护，完好有效 | 查现场 查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵、消防水炮、消防设施专人管理，定期检查维护，完好备用 | 查现场 查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 员工了解岗位易燃气体报警器的报警值，能够正确使用消防器材 | 现场提问 |  |  |  |  |
| 2 | 防中毒 | 分析室等有毒场所应设置通风厨、排风扇，并保证备用 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 员工掌握岗位的危化品的危险性，了解岗位有毒报警仪器的报警值，能够正常使用个人防护用品 | 查现场 提问 |  |  |  |  |
| 3 | 防风 | 设备设施稳固无松动；精密仪表设备存放规范稳妥；临时搭建的棚、脚手架稳固 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 动火作业需加强管理，五级风以上需升级管理 | 查现场 |  |  |  |  |
| 4 | 现场作业 | 严格执行票证管理制度，办理相应的作业票 | 查票证 |  |  |  |  |
|  |  | 作业票证必须严格审批程序，合格有效 | 查票证 |  |  |  |  |
|  |  | 作业现场必须符合安全要求并设置专人监护 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员正确佩戴劳动防护用品 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 作业票证妥善保存 | 查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 落实安全措施，杜绝违章 | 查现场 |  |  |  |  |
| 5 | 用电管理 | 电气设备应进行静电接地；防雷设施完好 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 不乱拉、乱接临时线、临时灯 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 现场插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠。潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关 | 查现场 |  |  |  |  |
| 6 | 劳动防护用品及应急器材、药品 | 事故柜中劳动防护用品、应急救援器材、药品分类整齐摆放 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 劳动防护用品及应急器材完好，应急药品有效 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼淋浴器材等现场应急救援设施完好备用 | 查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 专人负责定期维护检查 | 查记录 |  |  |  |  |
| 7 | 安全附件 | 压力表有上下限标识，表盘完好稳固，清晰可见，有校验合格证 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀铅封完好，底阀开启并挂禁动牌 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 液位计有上下限标识，设置防护罩 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 定期检查维护保养 | 查记录 |  |  |  |  |
| 8 | 安全标识 | 具有职业危害场所设置公告栏和安全标识 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 具有危化品的场所设置危害告知牌或警示标识 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 生产装置和作业现场设置安全标识 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 专人负责，定期检查维护 | 查记录 |  |  |  |  |
| 9 | 外来人员 （外来施工） | 外来人员正确佩戴安全防护用品 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 外来人员了解现场危险性，掌握个人防护与应急 | 查现场 提问 |  |  |  |  |
|  |  | 外来人员遵守规章制度，无“三违”现象 | 查现场 |  |  |  |  |
| 10 | 车辆安全 | 进入厂区车辆必须安装阻火器，按照规定路线行驶 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 厂区内机动车行驶速度5—10km/h | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 司机精神状态良好，严格执行机动车辆七大禁令 | 查现场 |  |  |  |  |
| 11 | 甲醇充装 | 罐车静电接地装置良好，罐区电气设备符合防火防爆要求 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 充装过程中，罐车采取防滑措施 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 罐车附近严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和物品 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 人员进入甲醇库区、充装区域必须先消除静电，严禁拨打手机 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆必须配备必要的防护器具和消防器材 | 查现场 |  |  |  |  |
| 12 | 有毒易燃气体报警装置 | 可燃气分析报警仪无损坏，分析数据正常 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 变送器及传输线路完好 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 专人检查维护保养 | 查记录 |  |  |  |  |
| 13 | 机械设备 安全设施 | 电机应有防护罩 | 查现场 |  |  |  |  |
|  |  | 有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置 | 查现场 |  |  |  |  |
| 14 | 关键装置 重点部位 （重大危险源） | 当班人员执行区间巡检；车间每月进行一次安全检查；分厂每季度进行一次检查 | 查现场 查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 班组按计划进行安全活动，承包责任人每月至少参加一次 | 查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产状况 |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                       填表时间：                                      审批人：

# 节假日前安全检查表（五）

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 检查人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 1、检查1211、干粉、轻水、强化水系灭火器压力表、正常指针在绿色区域 |  |  |
|  |  | 2、2kgCO2灭火器称重正常范围空瓶6.5kg,满瓶8.5kg（参考值），原总重量减少5%，说明该灭火器需及时充液 |  |  |
|  |  | 3、干粉要上下颠倒摇匀，使干粉不结快 |  |  |
|  |  | 4、瓶体外观无生锈、无油污灰尘 |  |  |
|  |  | 5、检查橡皮导管无老化裂缝、喷嘴无损坏 |  |  |
|  |  | 6、保险插销正常 |  |  |
|  |  | 7、灭火器摆放在明显易取地方 |  |  |
| 2 | 消火栓 | 1、消火栓前无物品堆放 |  |  |
|  |  | 2、消防管道无漏水现象 |  |  |
|  |  | 3、消火栓门能正常开、关 |  |  |
|  |  | 4、水笼带、水枪、按钮等设备齐全 |  |  |
|  |  | 5、消防箱内整洁 |  |  |
| 3 | 紧急出口安全门 | 1、安全通道、安全门前无物品堆放 |  |  |
|  |  | 2、门锁开关、报警功能正常 |  |  |
|  |  | 3、防火密封条无损坏 |  |  |
| 4 | 防火分隔 | 1、检查防火卷帘门下无物品堆放 |  |  |
|  |  | 2、手动开关按钮正常 |  |  |
| 5 | 应急照明安全指示灯 | 1、应急照明灯正常 |  |  |
|  |  | 2、安全指示灯正常 |  |  |
|  |  | 3、逃生指示灯方向正确 |  |  |
| 6 | 火灾报警系统 | 1、系统运行正常，巡检主机面板显示、报警功能、打印功能正常 |  |  |
|  |  | 2、检查系统存在故障、隔离的原因，并通知供应商或维保单位处理 |  |  |
|  |  | 3、对系统存在故障、隔离的原因，物业管理处当值员工全部知晓，并加强对上述区域的检查 |  |  |
| 7 | 易燃易爆化学危险物品的管理 | 1、危险品周围无热源 |  |  |
|  |  | 2、危险品存放应分类,且堆放整齐 |  |  |
|  |  | 3、物品间存放有一定的间隙 |  |  |
|  |  | 4、有良好的通风环境 |  |  |
|  |  | 5、办公室无易燃物品存放 |  |  |
|  |  | 6、充电处周围无可燃物存放 |  |  |
|  |  | 7、库内防爆灯、防爆开关正常 |  |  |
| 8 | 员工宿舍 | 1、无擅自使用电加热器 |  |  |
|  |  | 2、无乱拉乱接电线 |  |  |
|  |  | 3、无易燃易爆危险物品存放 |  |  |
|  |  | 4、所有开关和插座外壳完好 |  |  |
|  |  | 5、无员工吸烟 |  |  |
|  |  | 6、灯具镇流器无安装在易燃、可燃材料上 |  |  |
| 9 | 办公室区域 | 1、电器设备使用无乱拉乱接电源线 |  |  |
|  |  | 2、无违章使用电加热器设备 |  |  |
|  |  | 3、电源插座固定在墙上、排列整齐 |  |  |
|  |  | 4、下班前清理废纸篓 |  |  |
|  |  | 5、下班前关闭电器设备 |  |  |
|  |  | 6、总台预借出的电加热器完好 |  |  |
| 10 | 消防泵房 | 1、电控箱整洁；电源指示灯亮，开关位置在自动状态 |  |  |
|  |  | 2、消防泵、喷淋泵、稳压泵阀门开关在正常工作状态（常开或常闭）；电机启动、停止运行正常；压力表正常（2-8kg） |  |  |
|  |  | 3、湿式报警阀阀门在正常状态（常开或常闭）；压力表正常（2-8kg）；警铃能报警 |  |  |
|  |  | 4、水流信号阀某一区域喷淋管道内水流动，消控中心是否有反馈信号 |  |  |
|  |  | 5、喷淋压力表末端放水处压力表正常（2-8kg） |  |  |
|  |  | 6、洒水喷头、消防结合器、喷淋结合器、室外消火栓周围无物品堆放；阀门开关正常；管道无漏水 |  |  |
| 11 | 厨房 | 1、厨房没有新进员工 |  |  |
|  |  | 2、抽油烟机、集烟罩、排油烟管道等无油污，清洁情况良好,有清洁记录 |  |  |
|  |  | 3、厨房间没有员工吸烟 |  |  |
|  |  | 4、各类电源开关外壳完好 |  |  |
|  |  | 5、厨房间无乱、拉乱接电线 |  |  |
|  |  | 6、所有燃气阀门开关完好 |  |  |
|  |  | 7、所有水龙头开关完好 |  |  |
|  |  | 8、厨房内无异常气味及烟雾 |  |  |
| 12 | 设备房 | 1、设备房门窗锁完好 |  |  |
|  |  | 2、电控柜关闭，接线无松脱现象 |  |  |
|  |  | 3、无危险品和杂物堆放 |  |  |
|  |  | 4、照明设施完好 |  |  |
|  |  | 5、灭火器设施完好 |  |  |
| 13 | 外围 | 1、路灯上的临时广告牌安装牢固 |  |  |
|  |  | 2、交通指示牌安装牢固 |  |  |
|  |  | 3、地下车库所有低吊牌安装牢固 |  |  |
|  |  | 4、油库旁边无易燃易爆物品存放 |  |  |
| 14 | 外墙 | 1、外墙玻璃牢固，无脱落现象 |  |  |
|  |  | 2、外墙悬挂广告牌牢固，无脱落现象 |  |  |
|  |  | 3、外墙照明灯安装牢固，无脱落现象 |  |  |
|  |  | 4、外墙广播等悬挂牢固，无脱落现象 |  |  |
|  |  | 5、外墙其他物品悬挂安全 |  |  |
| 15 | 屋顶 | 1、广告牌架子牢固，无不安全现象 |  |  |
|  |  | 2、各类霓虹灯安装牢固，无松脱现象 |  |  |
|  |  | 3、各类临时建筑棚顶安装牢固，无松脱现象 |  |  |
|  |  | 4、屋顶无其他可能掉落的物品 |  |  |
| 审核人： |  |  | 日期： |  |

# 节假日前安全检查表（六）

| 序号 | 检查 项目 | 检查标准 | 检查 结果 | 检查整改 | 整改 人员 | 验收 人 员 | 检查 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节日期间工作安排 | 安全员是否安排加班 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保安员是否安排加班 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车间是否有节日安全工作安排 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点要害岗位是否有防范措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电室 | 配电房进出口是否堵塞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电房内是否堆放易燃杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电房内各配电箱标识、指示是否清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱各类设备外观是否正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进出线路是否整齐，线槽是否盖好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防器材是否正常、布置是否合理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘区域绝缘部分是否良好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 |  |  |  |  |  |
| 3 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞，有无障碍 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下水沟是否畅通，有无堵塞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类管道是否损坏、泄露 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类管道、线路是否安排合理、正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类管道、线路是否安排合理、正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂区各类电线、灯光是否正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类标识是否明显、清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整 |  |  |  |  |  |
| 4 | 车间环境 | 通道是否堵塞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通道是否平整、无障碍 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通道是否脏乱、油滑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口指示、标识是否正常、清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 门、窗是否正常无破损 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各车间通风状况是否良好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类通风装置是否正常有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类给排水装置是否齐全、完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类阀门是否正常有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类标识是否清楚 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车间线路 | 开关有无裸露线头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路是否规范、固定好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路是否靠（贴）近高温物体 |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路是否被埋压、浸泡 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关是否堵塞、螺丝是否松动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关是否固定、外观有无破损 |  |  |  |  |  |
| 6 | 仪器设备 | 各类指示、标识是否正常、清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类仪器、设备是否运转正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类仪器、设备保护装置是否合理有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无安全操作指引 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备、仪器是否堵塞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无维护、保养、检查记录 |  |  |  |  |  |
| 7 | 危险化学品 | 化学危险品有无物品标识 |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆放是否分类、分开 |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆放是否稳固、无超高、无倾斜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无防漏措施、应急方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用人员是否按要求佩戴防护用品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用后的化学品装置、器具有无按要求进行规范处理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用场所是否符合安全要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用过程是否符合安全要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无储存、使用等管理制度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无应急措施 |  |  |  |  |  |
| 8 | 储罐区、仓库 | 环境、建筑是否符合仓库要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 物品是否分类、分开、分库存放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料摆放是否整齐、合理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料堆放是否超高、三距是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无温、湿检测与控制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料有无标识，标识是否清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仓库是否定置管理人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无消防器材，器材分布是否合理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防器材是否正常有效 |  |  |  |  |  |

# 节假日前安全检查表（七）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 格：√ | 不合格 说明 |
|  |  |  |  | 不合格：× |  |
| 1 | 厂容厂貌 | 1.厂区内实行定置摆放，车辆在指定区域停放。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.路面整洁，垃圾（废品）定点存放，且有防吹散、防污染措施。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。 | 手动 |  |  |
| 2 | 员工就餐处（食堂） | 1. 饭后就餐处卫生已经落实专人清扫。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2. 剩菜剩饭（泔水）要当天及时处理。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.做饭设备电源已经切断，临时延长线（插板）已经收起来并妥善放置。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.水管无漏水、门窗无损坏并关劳，其他安全及防盗措施完好并落实。 | 目视 |  |  |
| 3 | 厂区周围道路 | 1.厂区及周围道路的设置，应满足生产、交通运输、消防、绿化及各种管线的敷设要求，路面排水良好，坡度适当。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌、设施和警示标牌。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.厂区周围道路应有明显的人、车分隔线。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区，应将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.厂区周围道路应设置交通标志。 | 目视 |  |  |
| 4 | 厂区照明 | 1.照明灯布局合理，无照明盲区危险化学品及危险作业区的灯具应有防爆措施。 | 灯具标准 |  |  |
|  |  | 2.照明灯具完好率达100％。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.灯具螺栓、紧固无松动，跟部配电盒完好无损。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合要求。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.照明灯具装设合理，安全好用。 | 目视 |  |  |
| 5 | 行政区域消防 | 1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，且消防通道不能被堵塞。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.所有消防器材完好，且灵敏可靠。 | 目视/手动 |  |  |
|  |  | 3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.消防设施设备内部（上面）无杂务，无积尘。 | 目视 |  |  |
| 6 | 高空作业 | 1.登高机械起升高度符合规定，有必要的防倾倒措施，从业人员具备必要的作业技能。 | 目视/测量 |  |  |
|  |  | 2.高空作业人员安全防护得当，有专人监管 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.电器设备设施符合要求 | 目视/测量 |  |  |
| 7 | 动火作业 | 1.履行了级别审批程序。 | 目视/记录 |  |  |
|  |  | 2.有专人监护，并对作业的危险因素做了宣导。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.动火区域安全防护措施到位。 | 目视 |  |  |
| 8 | 车间定置摆放 | 1.车间实行定置摆放，现场核对定置图。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.危险部位应设置安全标志和防护装置。 | 目视 |  |  |
| 9 | 车间通道 | 1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，人行道>1m，标线垂直上方2米以内没有突出物体。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.通道标记醒目，路面平坦，无积油、积水，无绊脚物。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.通道畅通，有应急照明和疏散指示标牌，且正确使用。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.重要部位、场所应在明显位置张贴紧急疏散路线指示图。 | 目视 |  |  |
| 10 | 作业区域地面状况 | 1.地面平整，无障碍物和绊脚物，如有绊脚物应设醒目标志或防护措施；坑、壕、池应设置可靠的盖板或护栏，夜间有照明。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.地面无积水、积油或垃圾杂物。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.因作业环境或工艺原因，易产生积油、积水的，应有防滑措施。 | 目视 |  |  |
| 11 | 设备设施布局 | 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。 | 目视 |  |  |
| 12 | 职业危害作业点治理 | 1.职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，有警示标志，并张贴预防宣传知识。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.作业人员正确配戴和使用防护用品，防护用品应安全有效。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.对可能发生急性职业损伤的危害作业点，应编制应急措施，配备现场急救用品、设施。 | 文件 |  |  |
| 13 | 危险化学品现场安全条件 | 1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点（规程）、应急预案等。 | 目视/文件 |  |  |
|  |  | 3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.作业现场应有安全警示标志。 | 目视 |  |  |
| 14 | 危险化学品现场使用 | 1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.使用前、后必须对盛装容器进行检查，标签清晰，且定点存放。 | 目视/记录 |  |  |
|  |  | 3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理。 | 目视 |  |  |
| 15 | 危险化学品仓库 | 1.危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求，各种危险化学品有中文安全技术说明书。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.消防设施齐全，通道畅通。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.库内有隔热、降温、通风等措施。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.电气设施应采用相应等级的防爆性电器。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.库内有应急救援预案。 | 目视/记录 |  |  |
| 16 | 危险化学品事故预防 | 1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.定期组织操作人员进行学习培训，并有培训记录。 | 记录 |  |  |
| 17 | 工业气瓶 | 1.在检验周期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.储存仓库状况良好，安全标志完善，各种气瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定，各种护具及消防器材齐全、可靠。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.作业点存放量符合规定，防倾倒措施可靠，与明火间距符合规定。 | 目视 |  |  |
| 18 | 压力容器 | 1.按规定定期检验，运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期检查记录。 | 目视/记录 |  |  |
|  |  | 2.外表无严重腐蚀、漆色完好； 连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；相邻管道与构件无异常。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.安全附件安全可靠，在检验周期内使用。 | 目视 |  |  |
| 19 | 工业管道 | 1.漆色标记应明显，流向清晰。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 | 目视/文件 |  |  |
|  |  | 3.管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（≤3点／1OOOm），防静电积聚措施可靠。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理。 | 目视 |  |  |
| 20 | 工业梯台 | 1.梯长应小于8m，梯宽不小于300mm。 | 目视/测量 |  |  |
|  |  | 2.梯脚防滑措施完好，无开裂、破损。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.高于1.5m的走台或平台必须有防护栏；台面板周围的踢脚挡板高度不小于150mm。 | 目视/测量 |  |  |
| 21 | 特种设备 | 1.使用单位应使用符合安全技术规范要求的特种设备。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.特种设备使用场所，应符合相关设计标准要求，采取相应的管理措施，以确保其安全运行。 | 文件 |  |  |
|  |  | 3.特种设备操作人员必须持证上岗，严格执行操作规程和制度。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.按规定办理登记、年检，对每一种特种设备建立安全技术档案。 | 目视/记录 |  |  |
|  |  | 5.安全附件或安全保护装置安全可靠，经常检查，定期维修。 | 目视/记录 |  |  |
|  |  | 6.定期开展危险源辨识和风险评价，及时消除事故隐患。 | 目视/记录 |  |  |
| 22 | 配电箱（柜、板） | 1.配电箱（柜、板）符合作业环境要求，内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.箱（柜、板）体PE连接可靠，各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.保护装置齐全，与负载匹配合理。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.外露带电部分屏护完好。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.编号、识别标记齐全，醒目。 | 目视 |  |  |
| 23 | 电焊机 | 1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.焊机外壳PE线接线正确，连接可靠。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.焊机一次侧电源线长度不超过3m，且不得拖地或跨越通道使用。 | 目视/测量 |  |  |
|  |  | 4.焊机二次线连接良好，接头不超过3个。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 | 目视 |  |  |
|  |  | 7.操作人员持证上岗，正确使用防护用品，遵守操作规程。 | 目视/记录 |  |  |
| 24 | 手持电动工具 | 1.必须按作业环境的要求，正确选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.绝缘电阻符合要求，每季测量记录一次。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.电源线必须用护管软线，长度不得超过6m，无接头及破损。 | 目视/测量 |  |  |
|  |  | 4.防护罩、盖及手柄应完好，无松动，开关应灵敏、可靠无破损，规格与负载匹配。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.有编号，粘贴检测标签，专人保管，在有效期内使用。 | 目视 |  |  |
| 25 | 移动电气装备 | 1.绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录。 | 测量 |  |  |
|  |  | 2.电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6m。 | 目视/测量 |  |  |
|  |  | 3.防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动且符合安全要求。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.PE连接可靠，开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配 | 目视 |  |  |
| 26 | 手持电热工具 | 1.电源线符合安全要求，无接头、无破损，长度不超过2m。 | 目视/测量 |  |  |
|  |  | 2.手柄无破裂、松动。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.插头无破损、接线正确，规格与负载匹配。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.采用可靠的防触电措施。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.支架、托架等附助设施正确使用。 | 目视 |  |  |
| 27 | 砂轮机 | 1.砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.砂轮无裂纹无破损，防护罩应符合国家标准。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.档屑板应有足够的强度且可调，托架安装牢固可调。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.法兰盘与软垫应符合安全要求。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.运行平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.PE连接可靠，控制电器符合规定。 | 目视 |  |  |
| 28 | 冲、剪、压机械设备 | 1.离合器动作灵敏、可靠，无连冲。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.传动外露部分的防护装置齐全可靠。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.脚踏开关应有完备的防护罩且防滑。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.机床PE可靠，电气控制有效。 | 目视 |  |  |
|  |  | 7.安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求。 | 目视 |  |  |
|  |  | 8.剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。 | 目视 |  |  |
|  |  | 9.操作人员正确使用防护用品。 | 目视 |  |  |
| 29 | 作业区域消防设施 | 1.生产场所应配备相适应的灭火器材和相配套的消防站房。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.消防水源和管线布局合理。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.重点防火部位有消防措施。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.消防标志齐全，档案资料齐全，管理制度健全。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.消防设施、器材和工具应按规定设置并有编号，并进行定期检查和更换，有记录。 | 目视/记录 |  |  |
| 30 | 仓库 | 1.仓库耐火等级设计与储存物品的火灾危险程度相适应。 | 目视 |  |  |
|  |  | 2.仓库车行道、人行道宽度应符合标准，路面平坦，无绊脚物。 | 目视 |  |  |
|  |  | 3.物品应分类储存，定置区域标线清晰，数量和区域不超限。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.物品存放平稳，不超高，通道畅通，五距要求符合规范。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.电气设备安装、使用符合安全规范。 | 目视 |  |  |
|  |  | 6.消防设施、器材配备合理，完整好用。 | 目视 |  |  |
|  |  | 7.根据仓库使用性质，为操作人员配备相应防护用品。 | 目视 |  |  |
| 31 | 其他设施 | 1.门窗、玻璃、把手、锁心（钥匙）是否完好、灵敏。 | 目视/手测 |  |  |
|  |  | 2.水管是否灵敏完好。 | 目视/手测 |  |  |
|  |  | 3.房顶、墙壁是否有漏雨现象。 | 目视 |  |  |
|  |  | 4.墙体、承重柱等是否有开裂现象。 | 目视 |  |  |
|  |  | 5.卫生间水阀、给排设施等是否有异常。 | 目视/手测 |  |  |

# 节假日前安全检查表（八）

| 办公区域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 人员 | 序号 | 检查内容 | 办公室 | 多功能培训室 | 门卫室 | 卫生间 |
|  | 1 | 消防设施是否正常（室内消防栓、灭火器、应急灯） |  |  |  |  |
|  | 2 | 所有设备电源全部关闭（除必须长期监测设备外） |  |  |  |  |
|  | 3 | 临时排插全部关闭 |  |  |  |  |
|  | 4 | 未存放易燃物品（清洗剂、化学品、纸箱、棉布） |  |  |  |  |
|  | 5 | 走廊和通道未堆放物品堵塞 |  |  |  |  |
|  | 6 | 门窗是否关闭完好 |  |  |  |  |
|  | 7 | 所有空调处于关闭状态 |  |  |  |  |
|  | 8 | 所有的水、电开关全部关闭 |  |  |  |  |
| 质保部 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人员 | 序号 | 检查内容 | 办公区 | 检测仪器区域 | 微检间 | 留样间 |
|  | 1 | 消防设施是否正常（室内消防栓、灭火器、应急灯） |  |  |  |  |
|  | 2 | 走廊和通道位堆放物品堵塞 |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学品全部收回化学品柜保存或返回仓库 |  |  |  |  |
|  | 4 | 所有设备电源全部关闭（除必须长期监测设备外） |  |  |  |  |
|  | 5 | 未存放易燃物质（清洗剂、化学品、纸箱、棉布等） |  |  |  |  |
|  | 6 | 所有的水、电开关全部关闭 |  |  |  |  |
|  | 7 | 所有空调处于关闭状态 |  |  |  |  |
|  | 8 | 门窗是否关闭完好 |  |  |  |  |
| 配电房 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人员 | 序号 | 检查内容 | 配电房 |  |  |  |
|  | 1 | 门窗关闭良好 |  |  |  |  |
|  | 2 | 配电房通风保持开启状态 |  |  |  |  |
|  | 3 | 消防设施是否正常（室内消防栓、灭火器、应急灯） |  |  |  |  |
|  | 4 | 防鼠板正常 |  |  |  |  |
|  | 5 | 变压器温控器显示是否正常 |  |  |  |  |
|  | 6 | 所有配电房锁闭完好（钥匙交给值班人员） |  |  |  |  |
|  | 7 | 未存放易燃物质（清洗剂、化学品、纸箱、棉布等） |  |  |  |  |
|  | 8 | 公共区域的井盖是否完好 |  |  |  |  |
| 仓储区域 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人员 | 序号 | 检查内容 | 仓库 | 化学品储存 | 叉车充电房 | 五金仓库 |
|  | 1 | 消防设施是否正常（室内消防栓、灭火器、应急灯、逃生门） |  |  |  |  |
|  | 2 | 所有空调处于关闭状态 |  |  |  |  |
|  | 3 | 所有的水、电开关全部关闭 |  |  |  |  |
|  | 4 | 所有设备电源全部关闭（除必须长期监测设备外） |  |  |  |  |
|  | 5 | 未存放易燃物质（清洗剂、化学品、纸箱、棉布等） |  |  |  |  |
|  | 6 | 门窗是否关闭完好 |  |  |  |  |
|  | 7 | 叉车停放在指定区域（钥匙集中保存） |  |  |  |  |
| 生产车间 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人员 | 序号 | 检查内容 | 新美星线 | 克朗斯线 | 水处理车间/ 空压机房 | 员工更衣室 |
|  | 1 | 工具和手持电动工具等保存在工具柜 |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防设施是否正常（室内消防栓、灭火器、应急灯、逃生门） |  |  |  |  |
|  | 3 | 所有的水、电开关全部关闭 |  |  |  |  |
|  | 4 | 所有设备电源全部关闭（除必须长期监测设备外） |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗是否关闭完好 |  |  |  |  |
|  | 6 | 未存放易燃物质（清洗剂、化学品、纸箱、棉布等） |  |  |  |  |
|  | 7 | 化学品全部收回化学品柜保存或返回仓库 |  |  |  |  |
|  | 8 | 叉车停放在指定区域（钥匙集中保存） |  |  |  |  |
| 综合安全评语： |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签名： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本检查是由工厂安全员负责组织，且有各部门主管参加的检查。 2、检查频率：节前 3、发现问题后纠正措施建议的提出人与跟踪人为工厂安全员； 4、表的记录与检查关系:当检查的内容与该部门无关时,则在部门对应格中填"不适用"。 |  |  |  |  |  |  |

# 节假日前安全检查表（九）

| 序号 | 检查内容 | 检查指引 | 检查情况 | 处罚及处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节日工作安排 | 有无节日值班表下发且公告 |  |  |  |
| 2 |  | 是否落实各部门节日安全检查 |  |  |  |
| 3 |  | 是否明确各值班人员安全职责 |  |  |  |
| 4 | 要害岗位 | 是否有防范措施 |  |  |  |
| 5 | 暂时未整改完的安全隐患 | 是否有保障措施 |  |  |  |
| 6 | 门、窗 | 是否正常无破损 |  |  |  |
| 7 | 各类监控、联动报警装置 | 是否工作正常 |  |  |  |
| 8 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |  |  |  |
| 9 | 各类阀门 | 是否正常有效 |  |  |  |
| 10 | 配电房 | 配电房进出口是否堵塞 |  |  |  |
| 11 |  | 房内是否堆放易燃杂物 |  |  |  |
| 12 |  | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 |  |  |  |
| 13 |  | 配电箱各类设备外观是否正常 |  |  |  |
| 14 |  | 进出线路是否整齐，线槽是否盖好 |  |  |  |
| 15 |  | 绝缘区域绝缘部分是否良好 |  |  |  |
| 16 |  | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 |  |  |  |
| 17 |  | 高配防护用具是否齐全、定置、有效 |  |  |  |
| 18 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞，有无障碍 |  |  |  |
| 19 |  | 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求 |  |  |  |
| 20 |  | 下水沟是否畅通，有无堵塞 |  |  |  |
| 21 |  | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 |  |  |  |
| 22 |  | 通道是否脏乱、油滑 |  |  |  |
| 23 |  | 各类管道是否损坏、泄露 |  |  |  |
| 24 |  | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 |  |  |  |
| 25 |  | 各类管道接头是否松脱 |  |  |  |
| 26 |  | 垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放 |  |  |  |
| 27 |  | 厂区各类电线、灯光是否正常 |  |  |  |
| 28 |  | 各类警示标识是否明显、完好 |  |  |  |
| 29 |  | 各类车辆是否规范停靠 |  |  |  |
| 30 | 消防 | 应急消防组织是否落实并明确职责 |  |  |  |
| 31 |  | 消防重点区域（原物料库、化学品存放点、电瓶充电区、配电间、燃料供应区等）禁止烟火措施是否明确 |  |  |  |
| 32 |  | 消防通道是否畅通，有无杂物堆放 |  |  |  |
| 33 |  | 灭火器是否置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压 |  |  |  |
| 34 |  | 灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好 |  |  |  |
| 35 |  | 灭火器箱不得上锁 |  |  |  |
| 36 |  | 消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用 |  |  |  |
| 37 |  | 消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用 |  |  |  |
| 38 | 生产场所电气安全 | 线路 开关 有无裸露线头 |  |  |  |
| 39 |  | 线路否规范、固定好 |  |  |  |
| 40 |  | 线路是否靠（贴）近高温物体 |  |  |  |
| 41 |  | 线路是否被埋压、浸泡 |  |  |  |
| 42 |  | 开关是否固定、外观有无破损及发热引起的颜色改变 |  |  |  |
| 43 | 仪器 设备 | 各类指示、标识是否正常、清楚 |  |  |  |
| 44 |  | 是否运转正常 |  |  |  |
| 45 |  | 保护装置是否合理有效 |  |  |  |
| 46 |  | 有无安全操作指引 |  |  |  |
| 47 |  | 设备附件如平台、金属架等是否符合要求 |  |  |  |
| 48 |  | 特种设备台账有无建立并进行专项检查 |  |  |  |
| 49 | 化学品管理 | 有无物品标识 |  |  |  |
| 50 |  | 有无防漏措施、应急方法 |  |  |  |
| 51 |  | 防护用具是否齐全并有正确使用要求 |  |  |  |
| 52 |  | 使用场所是否符合安全要求 |  |  |  |
| 53 |  | 有无落实储存、使用等管理制度 |  |  |  |
| 54 |  | 有无应急措施 |  |  |  |
| 55 |  | 物料存放地点是否合规、整齐 |  |  |  |
| 56 |  | 有无消防器材，器材分布是否合理 |  |  |  |
| 57 |  | 消防器材是否正常有效 |  |  |  |
| 58 |  | 化学品库通风是否良好 |  |  |  |
| 59 |  | 帐物相符情况有无抽查 |  |  |  |
| 60 | 高风险作业 | 有无风险管控方案，尽量规避节假日高风险作业项目 |  |  |  |
| 61 |  | 有无严格执行作业票管理要求 |  |  |  |
| 62 |  | 值班经理有无进行节前安全培训 |  |  |  |
| 63 | 宿舍 | 门窗锁具是否完好 |  |  |  |
| 64 |  | 有无确认合规用电、用火情况 |  |  |  |
| 65 |  | 禁止外来人员过夜及禁止赌博等节日易发现象有无宣贯并公告 |  |  |  |
| 单位应确保检查中发现的各类安全隐患及问题节前予以处理解决。 |  |  |  |  |  |
| 安全员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 节假日前安全检查表（十）

| 检查人员签字 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 整改 人员 | 完成日期 | 验收人员 |
| 1 | 节日值班 | 有无节日值班表且下发 |  |  |  |  |
| 2 |  | 是否安排加班 |  |  |  |  |
| 3 |  | 是否有节日安全工作安排 |  |  |  |  |
| 4 | 重要岗位 | 是否有防范措施 |  |  |  |  |
| 5 | 暂时未整改完的隐患 | 是否有保障措施 |  |  |  |  |
| 6 | 门窗锁柜 | 是否正常无破损 |  |  |  |  |
| 7 | 车间通风状况 | 是否良好 |  |  |  |  |
| 8 | 各类通风装置 | 是否正常有效 |  |  |  |  |
| 9 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |  |  |  |  |
| 10 | 各类阀门 | 是否正常有效 |  |  |  |  |
| 11 | 配电安全 | 配电房进出口是否堵塞 |  |  |  |  |
| 12 |  | 房内是否堆放易燃杂物 |  |  |  |  |
| 13 |  | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 |  |  |  |  |
| 14 |  | 配电箱各类设备外观是否正常 |  |  |  |  |
| 15 |  | 进出线路是否整齐，线槽是否盖好 |  |  |  |  |
| 16 |  | 绝缘区域绝缘部分是否良好 |  |  |  |  |
| 17 |  | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 |  |  |  |  |
| 18 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞，有无障碍 |  |  |  |  |
| 19 |  | 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求 |  |  |  |  |
| 20 |  | 下水沟是否畅通，有无堵塞 |  |  |  |  |
| 21 |  | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 |  |  |  |  |
| 22 |  | 通道是否脏乱、油滑 |  |  |  |  |
| 23 |  | 各类管道是否损坏、泄露 |  |  |  |  |
| 24 |  | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 |  |  |  |  |
| 25 |  | 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱 |  |  |  |  |
| 26 |  | 各类管道、线路是否安排合理、正常 |  |  |  |  |
| 27 |  | 垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放 |  |  |  |  |
| 28 |  | 厂区各类电线、灯光是否正常 |  |  |  |  |
| 29 |  | 各类标识是否明显、清楚 |  |  |  |  |
| 30 |  | 排污设施是否完好 |  |  |  |  |
| 31 | 安保措施 | 监控系统是否完好 |  |  |  |  |
| 32 |  | 周界报警是否正常 |  |  |  |  |
| 33 |  | 消防联网系统是否完好 |  |  |  |  |
| 34 |  | 巡检设备是否完好 |  |  |  |  |
| 35 |  | 厂门设施是否完好 |  |  |  |  |
| 36 |  | 消防控制系统是否正常 |  |  |  |  |
| 37 |  | 门禁系统是否正常 |  |  |  |  |
| 38 | 消防器材 | 灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固 |  |  |  |  |
| 39 |  | 灭火器、消防栓定期检查 |  |  |  |  |
| 40 |  | 消防水带完好，数量准确，无挪作他用 |  |  |  |  |
| 41 |  | 电动消防喷淋泵是否设置在自动状态 |  |  |  |  |
| 42 |  | 气体灭火系统是否设置在自动状态 |  |  |  |  |
| 43 |  | 应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好 |  |  |  |  |
| 44 |  | 排烟系统是否设置在自动状态 |  |  |  |  |
| 45 |  | 喷淋系统水压是否0.8MPa |  |  |  |  |
| 46 | 电气安全 | 线路开关有无裸露线头 |  |  |  |  |
| 47 |  | 线路否规范、固定好 |  |  |  |  |
| 48 |  | 线路是否靠（贴）近高温物体 |  |  |  |  |
| 49 |  | 线路是否被埋压、浸泡 |  |  |  |  |
| 50 |  | 开关是否固定、外观有无破损 |  |  |  |  |
| 51 | 仪器设备 | 指示、标识是否正常、清楚 |  |  |  |  |
| 52 |  | 是否运转正常 |  |  |  |  |
| 53 |  | 保护装置是否合理有效 |  |  |  |  |
| 54 |  | 有无安全操作指引 |  |  |  |  |
| 55 |  | 设备附件如平台、金属架等是否完好 |  |  |  |  |
| 56 |  | 有无维护、保养、检查记录 |  |  |  |  |
| 57 | 危险化学品 | 有无物品标识 |  |  |  |  |
| 58 |  | 是否专人专管 |  |  |  |  |
| 59 |  | 是否有领用、登记台帐 |  |  |  |  |
| 60 |  | 堆放是否分类、分开 |  |  |  |  |
| 61 |  | 有无防漏措施、应急方法 |  |  |  |  |
| 62 |  | 使用人员是否按要求佩戴防护用品 |  |  |  |  |
| 63 |  | 使用场所是否符合安全要求 |  |  |  |  |
| 64 |  | 有无储存、使用等管理制度 |  |  |  |  |
| 65 |  | 有无应急措施 |  |  |  |  |
| 66 |  | 物料摆放是否整齐、合理 |  |  |  |  |
| 67 |  | 现场是否摆放消防器材，消防器材是否检查 |  |  |  |  |
| 68 |  | 是否定期点检 |  |  |  |  |
| 69 | 办公区域 | 办公设备是否关闭电源 |  |  |  |  |
| 70 |  | 门窗是否完好、关闭 |  |  |  |  |
| 71 |  | 餐厅电器设备电源是否关闭 |  |  |  |  |
| 72 |  | 储物间是否存放易燃品 |  |  |  |  |
| 73 | 固定动火区 | 区域是否存放易燃品 |  |  |  |  |
| 74 |  | 所有电源是否关闭 |  |  |  |  |
| 75 |  | 门窗是否完好、关闭 |  |  |  |  |
| 76 |  | 设备是否摆放整齐 |  |  |  |  |
| 77 |  | 现场是否5s |  |  |  |  |