## Slide 1: 新技术 新标准
讲 义
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 第一章 建筑施工现场管理标准
重庆市地方标准：DBJ50-077-2008
部分内容已有新标准代替，例：
渝建发〔2008〕169号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》

## Slide 4: 第一节 工程质量管理
1、质量控制6个点
2、三检制度
两个层次 ：
    政府层次:施工单位自检\监理组抽检\业主或质监站检查
    企业层次: 班组长自检\上下工序间的互检\质检部门专检
企业层次“三检制度”定义：操作者的自检、工人之间的互检和专职检验人员的专检相结合的一种检验制度

## Slide 5: 第一节 工程质量管理
3、隐蔽工程：指建筑施工中，地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的分部工程，以及混凝土、砌筑、节能等各分部工程施工中会被覆盖的钢筋等分项工程。
要求：在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。
作用：检查已完工程合格或符合设计
防止返工损失

## Slide 6: 第一节 工程质量管理
4、质量报监
谁报？
报那些资料？
从哪里知道这些信息？

## Slide 7: 第一节 工程质量管理
提交材料
（一）《工程质量监督登记表》（原件）
（二）监理单位资质证书 （复印件）
（三）监理人员岗位证书 （出示原件提供复印件）
（四）监理合同（原件）
（五）经审查合格的施工图图纸（原件）

## Slide 8: 第一节 工程质量管理
5、工程检测
谁委托？
哪些要检测？
在哪里检测？
检测后有那些工作？

## Slide 9: 第一节 工程质量管理
建设单位委托：
结构、设备安装、室内环境
施工单位委托：
材料、施工自检等以及按合同约定由施工单位委托的其他项目
《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）

## Slide 10: 第一节 工程质量管理
对涉及结构安全和使用功能项目的抽样检测、对进入施工现场的建筑材料及构配件的见证取样检测、室内环境质量检测、建筑结构可靠性鉴定、质量事故鉴定等由项目建设单位委托；质量纠纷及投诉鉴定检测由举证一方或纠纷双方共同委托
地方质量监督规定送指定单位检测的比例

## Slide 11: 第一节 工程质量管理
施工组织设计及专项施工方案
    谁编写？
    谁审批？
    谁审定签认?

## Slide 12: 第一节 工程质量管理
验收
  节能验收规定
    节能资料独立归档
    建设单位委托能效测评
    办理竣工备案前提
  竣工验收
    交工主体与验收主体
    验收管理程序
  材料验收
    合格证、质检报告；外观检查；新材料认定书；复验

## Slide 13: 第一节 工程质量管理
见证取样
  人员
  谁委托
  谁取样
  谁见证
  标识
  档案

## Slide 14: 第一节 工程质量管理
养护的几种形式
  标准养护：试块在温度为20±3℃、相对湿度在90%以上的环境中养护
  同条件养护：试块和构件在同样温度、湿度环境下进行养护
  自然养护：平均气温高于+5℃的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润状态

## Slide 15: 第一节 工程质量管理
基础验收
  基坑验坑槽（谁组织？谁参与？）
  基础阶段验收
混凝土验收
  塌落度
  浇灌许可
  实体检测

## Slide 16: 第一节 工程质量管理
质量验收
  程序
    工序验收
    检验批验收
    分部验收
  验收规定
    检验批合格规定
    分项工程合格规定
    分部工程合格规定
    单位工程合格规定

## Slide 17: 第一节 工程质量管理
质量事故处理程序
质量缺陷处理（施工单位调查、提方案）
质量事故处理
  建设单位调查，
  涉及安全的由设计单位提出技术方案
  施工单位提施工方案
  施工单位技术负责人、总监审批
  重新验收

## Slide 18: 第一节 工程质量管理
存档技术文件
  施工组织设计及方案
  图纸会审及技术交底
  原材料合格证、复检报告
  施工试验报告
  施工记录
  测量复核记录
  隐蔽验收记录
  质量评定资料
  功能性试验记录
  事故处理报告与记录
  设计变更与洽商单
  能效测评与标识评价
  竣工总结与竣工图
  竣工报告与验收
  其他技术资料

## Slide 19: 第二节 安全生产管理
安全报监资料（和书不同，《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程安全监督档案的通知》渝建安发〔2011〕13号）
    附件资料包括：1、安全生产责任书；2、安全生产专项施工方案；3、施工现场地下管线资料4、监理单位、总监资格及施工单位人员安全考核合格证；5、建设单位的安全管理报告；6、开工安全生产条件审核表；7、危险性较大的分部分项工程清单；8、伤害保险；9、安全文明措施费使用计划；10、其他有关资料。
停工复工的安全报监管理

## Slide 20: 第二节 安全生产管理
安全档案
  （一）建设工程安全管理报监书及附件资料；
  （二）安全监督部门审核通过的建设工程开工前安全生产条件审核表
  （三）建设工程施工许可证复印件；
  （四）重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全监督工作方案
  （五）建设工程安全交底暨第一次联席会会议纪要（附件四）；
  （六）重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督记录本
  （七）建设工程安全生产阶段核验申请表（附件六）及建设工程安全生产竣工评定表；
  （八）重庆市建设工程安全隐患整改通知书及整改回复报告；
  （九）建筑起重机械安装告知书、使用登记表、拆卸告知书；
  （十）工程建设重大生产安全事故快报表单及事故处理结案报告；
  （十一）建设工程奖励及处罚有关资料；
  （十二）其它重要文书及有关资料。

## Slide 21: 第二节 安全生产管理
专项安全施工方案
  范围
  内容
  审批程序
  专家论证

## Slide 22: 第二节 安全生产管理
安全技术交底规定
  技术员交底
  按方案进行
  书面签字
安全检查规定
  定期检查
  特殊天气
  三定整改
  监理巡查、抽查、专项检查

## Slide 23: 第二节 安全生产管理
特种作业人员条件
  持证及证书留现场
  体检及复审
安全事故处理规定
  应急预案
  事故档案
  事故发生后上报及处理
  事故后“四不放过”原则
    原因未查清不放过；
    责任人未受到处理不放过；
    有关人员没有受到教育不放过；
    整改措施不到位不放过。

## Slide 24: 第二节 安全生产管理
2．1．47 立杆步距（步） 上下水平杆轴线间的距离。 2．1．48 立杆间距 脚手架相邻立杆之间的轴线距离。 2．1．49 立杆纵距（跨） 脚手架立杆的纵向间距 2．1．50 立杆横距 脚手架立杆的横向间距，单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。

## Slide 25: 第二节 安全生产管理

## Slide 26: 第二节 安全生产管理

## Slide 27: 第二节 安全生产管理

## Slide 28: 第二节 安全生产管理

## Slide 29: 第二节 安全生产管理

## Slide 30: 第二节 安全生产管理

## Slide 31: 第二节 安全生产管理

## Slide 32: 第二节 安全生产管理

## Slide 33: 第二节 安全生产管理

## Slide 34: 第二节 安全生产管理

## Slide 35: 第二节 安全生产管理

## Slide 36: 第二节 安全生产管理

## Slide 37: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音