## Slide 1: PTHF装置配电室安全标识

## Slide 3: 配电室的安全标识

## Slide 4: 进入配电室的安全标识
1.配电室入口安全警示
2.配电室安全操作指示
3.配电室内设备安全警示
4.配电室应急疏散标识

## Slide 5: 配电室入口安全标识设置位置

## Slide 6: 配电室入口安全标识

## Slide 7: 进入配电室的PPE标识
1.进入配电室PPE要求
(1)劳保服
(2)绝缘鞋
2.电工作业PPE要求
(1)安全帽
(2)防电弧面罩
(3)绝缘手套
(4)绝缘鞋

## Slide 8: 进入配电室的PPE标识

## Slide 9: 配电室作业的PPE标识

## Slide 10: 配电室设备安全标识
所有可用钥匙或手柄打开的配电柜柜门必须配备当心触电标识

## Slide 11: 配电室设备安全标识
需粘贴标记处

## Slide 12: 配电室设备安全标识
需粘贴标记处

## Slide 13: 配电室设备安全标识
所有接地汇集点需有接地标识

## Slide 14: 配电室设备安全操作标识
中压隔离柜及变压器配备禁止带电打开以及高压危险标识

## Slide 15: 配电室设备安全标识
需粘贴标记处

## Slide 16: 配电室设备安全操作标识
需粘贴标记处
严禁操作

## Slide 17: 配电室逃生标识
在墙壁及主要通道处悬挂逃生路线指示牌

## Slide 18: 配电室逃生标识
北