## Slide 1: 企业环保基础知识培训
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
目录
企业环保管理密切相关的法律法规
企业环保的主要板块有哪些
建设项目环境影响评价管理
建设项目环保“三同时”管理
建设项目竣工环境保护验收
排污许可证申领

## Slide 4
目录
排污许可证执行要点
污染物排放管理
自动监控设施管理
环境隐患排查的要点
突发环境事件应急响应

## Slide 5
企业环保管理密切相关的法律法规
法律法规 | 颁布(修正)时间
《中华人民共和国环境保护法》 | 2015年1月1日
《中华人民共和国水污染防治法》 | 2017年6月27日第二次修正
《中华人民共和国土壤污染防治法》 | 2019年1月1日
《中华人民共和国大气污染防治法》 | 2018年10月26日修正
《中华人民共和国噪声污染防治法》 | 2022年6月5日
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 2020年9月1日
《中华人民共和国环境保护税法》 | 2018年10月26日修正
《中华人民共和国环境影响评价法》 | 2018年12月29日修正
《排污许可管理条例》 | 2021年3月1日
《企业环境信息依法披露管理办法》 | 2022年2月8日

## Slide 6
企业环保的主要板块有哪些
1.建设项目环评、三同时、排污许可等环保手续管理
2.污染物排放管理（废水、废气、噪声、固废、土壤与地下水)
3.污染防治设施建设运行管理
4.环境隐患排查与治理
5.突发环境事件应急管理
6.环境信息公开及披露
7.环境管理档案与台账

## Slide 7
建设项目环境影响评价管理
项目建设前，应全面、系统地评价项目可能对环境各个方面产生的影响，包括水、大气、土壤、生物多样性、人类健康等。
期间需开展公众参与活动，征求公众对项目环境影响的意见和建议。根据评估结果和公众参与意见，编写环境影响评价报告。
报告书应当包括建设项目概况、周围环境现状、对环境可能造成影响的分析、预测和评估、环境保护措施及其技术、经济论证、对环境影响的经济损益分析、环境监测的建议和环境影响评价的结论。

## Slide 8
建设项目环保“三同时”管理
环保“三同时”即建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
“三同时”制度是在中国出台最早的一项环境管理制度。它是中国的独创，是在中国社会主义制度和建设经验的基础上提出来的，是具有中国特色并行之有效的环境管理制度。
《环境保护法》第四十一条规定:“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。”

## Slide 9
建设项目竣工环境保护验收
建设单位应在建设项目调试期，根据验收监测方案，开展自主环保竣工验收监测工作，形成验收监测报告。
建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；
未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
验收报告分为验收监测(调查)报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。
验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。
验收监测报告应涵盖待测监测因子、采样情况、检测结果、满足监测频次及质控的要求。

## Slide 10
建设项目竣工环境保护验收
验收报告编制完成后5个工作日内，需公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。
验收报告公示期满后5个工作日内，需登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。
除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月;需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

## Slide 11
排污许可证申领
排污单位需按《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)要求，申请排污许可证。
申请排污许可证时，应按照自行监测技术指南以及《排污许可管理条例》的规定，编制自行监测方案。

## Slide 12
排污许可证执行要点
排污企业应按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录，原始监测记录保存期限不少于5年。
排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录环境管理台账。
排污企业应按照排污许可证规定的内容和频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告,如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。
排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。
执行报告提交时需附上必要的证明材料:如监测报告、治理设施运行记录等。

## Slide 13
排污许可自查重点 | 
1 | 应取得排污许可证的重点排污单位是否取得排污许可证，许可证是否在有效期内;
2 | 排污许可证申领、延续等是否符合相关要求;
3 | 排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人的，是否自变更30日内，向审批部门申请办理了排污许可证变更手续;
4 | 是否按照规定建设规范化污染物排放口，并合规设置标志牌;
5 | 污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否与排污许可证规定相符;
6 | 是否按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年;
7 | 污染物排放自动监测设备传输数据异常的，是否及时报告生态环境主管部门，并进行检查、修复，并留有相应的记录和报告;
8 | 是否建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行8情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年;
9 | 发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，是否立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理合账记录,并报告生态环境主管部门，说明原因，是否保留相应的记录和报告;
10 | 是否按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等;
11 | 是否按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息是否包括污染物11排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等;
12 | 需要填报排污登记表的单位，是否在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放12标准以及采取的污染防治措施等信息(填报的信息发生变动自发生变动之日起20日内进行变更填报);
13 | 排污税是否按时足额缴纳，相应的凭证是否齐全。
排污许可证执行要点

## Slide 14
污染物排放管理
遵守执行标准：污染物排放标准有国标、地标、行标，需参照最严格的标准执行；
定期监测：按照排污许可证规定，开展自行监测；
自行监测方案需包含：监测的污染物种类、监测点位、监测频次、监测方法、执行标准及自行监测结果公开方式等。
定期检查和维护污染治理设施，确保其正常运行和有效减排。

## Slide 15
自动监控设施管理
新修订的《环境保护法》规定，重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保有原始监测记录。
《污染源自动监控设施现场监督检查办法》明确，污染源自动监控设施是污染防治设施的组成部分。
因此，自动监控设施必须是企业自行建设，由企业规范运行，其他任何单位或部门代建代管都是错位。企业是责任主体。

## Slide 16
自动监控设施管理
常见自动监控管理问题 |  | 
1 | 运维不规范 | a.未进行运维工作直接填写运维台账;
 |  | b.水质设备更换试剂后未对设备进行重新标定或重新标定后未使用标准溶液对设备的准确性进行 校验;
 |  | c.水质设备计量及反应单元勋在异物或烟气设备管路存在冷凝水未及时清理;
 |  | d.无水质自动监控设备废液管理台账(如废液收集记录，废液处置合同,危废转移联单等),处理废液 应具备危险废物处理资质。
2 | 运维频次不足 | a.超过7天未对污染源在线系统进行现场运维的;
 |  | b.对自动监测设备的校准校验不能满足频次要求; e之够
 |  | c.运维表单填写不完整。
3 | 台账记录不规范 | a.运维工作结束未填写或错误填写运维表单;
 |  | b.运维表单相关计算错误。
4 | 校准校验不合格 | a.烟气设备:使用现场标气对CEMS系统监测因子的零点和量程进行校验,各因子校验均合格时判 定该套CEMS系统校验合格;
 |  | b.水质设备应分别以高、低质控样各两次机会进行校验，高、低质控样校验均合格时判定该台设 备校验合格。
5 | 比对监测不符合要求 | a.比对监测结果不符合技术规范要求；
 |  | b.比对监测报告的时间或数据与自动监测设备不一致，但不涉及比对监测造假的。

## Slide 17
自动监控设施管理
常见自动监控管理问题 | 
6 | 未按要求开展比对监测
7 | 设备故障未及时维修
8 | 问题未及时整改
9 | 自动监控建设不规范
10 | 涉嫌篡改伪造数据

## Slide 18
自动监控设施管理
常见违法情形 | 
1 | 未按照规定安装、使用污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网；
2 | 自动监测设备及其附属设施因故障不能正常监测、采集、传输数据超过12小时未向生态环境主管部门报告;
3 | 自动监测设备故障或停运24小时无法恢复正常运行，未安装使用备用仅器或者才去手工检测方式对污染物排放情况进行监测的，或手工检测频次不满足要求;
4 | 任意连续30日内，同一台自动监测设备及其附属设施出现3次以上故障，并影响自动监测设备正常运行或自动监测数据准确性的;
5 | 未保证监测设备正常运行；
6 | 一个季度内，单台烟气自动监测设备标记为“设备维护”的时段，累计超过30小时的:
7 | 分析仪器与数采仪数据偏差大于1%，或数采仪数据与生态环境主管部门监控平台数据偏差大于1%;
8 | 任意连续90日内，自动监测数据有效传输率低于90%的;
9 | 任意连续30日内，同一台自动监测设备及其附属设施出现3次以上故障并影响自动监测设备正常运行或自动监测数据准确性的；
10 | 超过污染物排放标准或者超过污染物排放总量控制指标。

## Slide 19
环境隐患排查的要点
制定排查计划，明确排查的范围、目标和时间节点。
识别潜在隐患点，包括污染源、储存区、处理设施等。
对潜在隐患点进行实地检查和评估，包括设备运行情况、安全措施、环境影响等方面的评估，发现存在的隐患。
根据检查和评估结果，制定整改方案并进行整改，消除或减轻环境隐患的风险。定期进行环境隐患排查的检查和复查，确保整改措施的有效性和持续性，及时发现和处理新的环境隐患。
对排查和整改过程进行记录和报告，包括隐患点的描述、整改方案和措施的实施情况等，以备相关部门的监督和审查。

## Slide 20
突发环境事件应急响应
企业结合实际情况，需制定环境应急综合预案、专项预案和现场处置预案。
编制应急预案前，需开展环境风险评估和应急资源调查。应急预案应包括的主要内容有:预案总则、应急组织体系、应急响应、后期处置、应急保障措施、预案管理等。
矿山、金属治炼、建筑施工企业和易燃易爆物品危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业应当依据综合或专项应急预案，每半年至少组织开展一次应急演练，依据现场处置方案每季度至少组织开展一次针对重点岗位或重要设施的应急演练。

## Slide 21
突发环境事件应急响应
环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。
在发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。
结合环境应急预案实施情况，企业至少每三年要对环境应急预案进行一次回顾性评估。

## Slide 22: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音