公司消防设施管理规定

为确保消防设施符合公司安全生产要求，做到预防为主，防消结合，消防设施长期处于可备可用的良好状态，依据《中华人民共和国消防法》，结合公司的实际情况，特制订本规定。

一、行政财务部是全公司消防设施综合管理部门，负责对公司消防设施的点检和考核，并建立相关台帐。

二、各部门对本部门所管辖消防设施负有保管、维护、清洁责任。部门所管辖灭火器、消防箱内应保持清洁无杂物，所有消防设施、器材前1 米内禁止堆放任何物品，车间内的消防通道应保持畅通。

三、各部门安全员负责责任区域内消防设施点检，频次为每月点检一次，将点检的异常情况，用照片加文字的形式发给行政财务部，并建立相关台帐，以备后查。

四、所属消防器材、设施，由各部门指定安全员按区域负责管理，使用后的消防器材，当事人应及时拿离现场，不得与未动用消防器材混放。放置好的消防器材，不得随意移动或挪作他用。因生产和其他特殊情况确需动用消防器材，应事先征得责任部门安全员和行政财务部同意，用后做好保养工作，放回原处，并告知责任部门安全员和行政财务部。在紧急情况下，动用消防设施、器材，事后必须及时告知行政财务部。

五、考核： 对擅自挪用消防器材、停用消防设施的责任人处以300 元的罚款 并通报。对消防设施、器材，无故损坏的对责任部门处以200 元罚款。 行政财务部对消防设施每月点检1次，并不定期抽查。对消火栓、消防箱脏污、放置杂物的，考核责任部门 50 元；对消防设施、器材前 1 米内堆放物品的，考核责任部门 50 元；对车间内的消防通道不符合要求的，考核责任部门100 元。 对违反消防设施管理规定，造成严重后果者将移送公安机关处理。

六、对发现他人擅自挪用消防器材、停用消防设施及时制止，并向行政财务部举报，行政财务部核实后提请公司安全委员会，对举报者奖励 100 元。

七、本规定自颁布之日起实施。