江苏省科研院所较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类别 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （2401）研究和试验发展 | 240101 | 地基基础下沉或结构构件出现裂缝、变形等现象，外墙装饰物脱落、建筑物外加物体出现松动、变形、开裂等现象 | 坍塌、物体打击 | 办公楼、实验楼及辅助配套用房等 |
| 2 | 240102 | 易燃易爆化学品、有毒有害化学品（试剂）储存、使用 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 实验室、存放易燃易爆/有毒化学品仓库（包括危废库）、试剂间、试剂柜等场所和设施 |
| 3 | 240103 | 放射性同位素储存、使用 | 其他伤害 | 放射源、射线装置 |
| 4 | 240104 | 制冷剂及制冷设备、可燃易燃保温材料 | 火灾、中毒和窒息、其他伤害 | 大型冰柜、种质资源库、冷库等 |
| 5 | 240105 | 燃气储存、使用 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 食堂、实验用燃气及管道设施等 |
| 6 | 240106 | 文件资料等可燃物存放 | 火灾 | 文献资料库、档案室等库房 |
| 7 | 240107 | 压力容器和锅炉系统使用、运行 | 火灾、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒和窒息 | 气瓶、高压灭菌锅等压力容器，锅炉及管道，供气间 |
| 8 | （2401）研究和试验发展 | 240108 | 实验器材和设备使用 | 火灾、机械伤害、灼烫、物体打击 | 玻璃容器、离心设备、加热设备、传动机械等 |
| 9 | 240109 | 使用明火 | 火灾、其他爆炸 | 实验室等危险场所 |
| 10 | 240110 | 电梯运行 | 电梯事故、机械伤害 | 厢式电梯、自动扶梯 |
| 11 | 240111 | 设备设施检维修 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、其他伤害、中毒和窒息 | 大型实验设备设施等 |
| 12 | 240112 | 水上作业 | 淹溺、物体打击、高处坠落、起重伤害、火灾、其他伤害 | 船舶，船只靠帮解缆、系缆作业，起吊作业，航行，上下舱室 |
| 13 | 240113 | 密闭场所、有限空间作业 | 中毒和窒息 | 密闭或负压实验室、有限空间场所等 |
| 14 | 240114 | 起重吊装作业 | 高处坠落、起重伤害 | 起重、吊装设备等 |
| 15 | 240115 | 电气线路及设备设施、电气作业 | 触电、火灾、其他爆炸 | 配电房、机房、测试中心、文献资料库、种质资源库等 |
| 16 | 240199 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |