江苏省养老等民政服务机构较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （29XX）  民政服务机构  （2901养老，2902儿童福利，2903精神卫生福利，2904流浪乞讨人员救助管理，2905殡葬） | 29XX01 | 建筑消防系统或消防设施设备失效 | 火灾、踩踏、其他伤害 | 服务对象生活区域、设备用房、消防控制室、疏散通道、安全出口、消防车通道、消防车登高作业场地、消防应急照明、疏散指示标示 |
| 2 | 29XX02 | 建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌 | 火灾、其他伤害 | 人员密集场所用于逃生和灭火救援的外窗 |
| 3 | 29XX03 | 地基基础下沉或结构构件出现裂缝、变形等现象；建筑物外墙饰面脱落，外置悬挂物出现松动、变形、开裂等现象 | 坍塌、物体打击 | 既有建（构筑）物、外置（悬挂）设施 |
| 4 | 29XX04 | 改建扩建、装饰装修 | 坍塌、火灾 | 既有建（构）筑物、临时搭建的设施 |
| 5 | 29XX05 | 燃气、燃油储存和使用 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 厨房、储油库等燃气、燃油使用和存储场所，殡葬服务机构火化间 |
| 6 | 29XX06 | 医用氧气瓶储存、使用 | 火灾、容器爆炸 | 医用氧气瓶使用和存储场所 |
| 7 | 29XX07 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车和电动轮椅）停放、充电 | 火灾、其他爆炸、触电 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车和电动轮椅）停放、充电场所 |
| 8 | 29XX08 | 压力容器和锅炉系统使用、运行 | 锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫 | 参照《特种设备目录》的锅炉、压力容器、压力管道 |
| 9 | 29XX09 | 电梯运行 | 电梯事故、机械伤害 | 厢式电梯、自动扶梯 |
| 10 | （29XX）民政服务机构  （2901养老，2902儿童福利，2903精神卫生福利，2904流浪乞讨人员救助管理，2905殡葬） | 29XX10 | 吸烟、使用明火 | 火灾 | 起居室、活动室、疗养室、病房等 |
| 11 | 29XX11 | 电气线路及设备设施、电气作业 | 触电、火灾、其他爆炸 | 配电室、配电箱（柜）及各类电器设备及其他用电场所 |
| 12 | 29XX12 | 动火作业 | 火灾、其他爆炸 | 人员密集场所、冷库、配电室、储油库、燃气和医用氧气瓶使用储存场所等 |
| 13 | 29XX13 | 有限空间作业 | 中毒和窒息 | 地下室、各类井（电缆井、污水井、窨井等）、各类池（化粪池、沼气池、蓄水池等）、下水道或其他封闭、半封闭场所 |
| 14 | 29XX99 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |